# П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

## АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

28.02.2023                                                                                    № 263

Об утверждении Технического задания  на

разработку инвестиционной программы                                                               «Развитие системы водоснабжения на территории                                                                  Чагодощенского муниципального округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водопотреблении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории  Чагодощенского муниципального округа», предприятия МУП «УниверсалСервис» на 2023-2026 г.г.  (Приложение №1).

2. Утвердить Техническое задание по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Чагодаводоканал» по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2023-2030 годы  (Приложение № 2).

3. Рекомендовать МУП  «УниверсалСервис» разработать в соответствии с данным техническим заданием инвестиционную программу и предоставить ее в администрацию Чагодощенского муниципального округа на утверждение.

4. Рекомендовать МУП  «Чагодаводоканал» разработать в соответствии с данным техническим заданием инвестиционную программу и предоставить ее в администрацию Чагодощенского муниципального округа на утверждение.

5. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Чагодощенского муниципального района:

5.1. от 06.03.2020 № 60 «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории сельских поселений Чагодощенского муниципального района» предприятия ООО «ЖКХ «Лукинское» на 2020-2023 гг.;

5.2. от 06.03.2020 № 61 «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории сельских поселений Чагодощенского муниципального района» предприятия МУП «УниверсалСервис» на 2020-2026 гг.;

5.3. от 01.03.2022 № 064 «О внесении изменений в постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 06.03.2020 г. № 61».

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Чагодощенского муниципального округа                                А.В. Косёнков

Приложение № 1

к постановлению администрации

Чагодощенского  муниципального

округа

от   «28» февраля 2023 г.  № 263

Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории Чагодощенского муниципального округа»

предприятия МУП «УниверсалСервис» на 2023-2026 гг.

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП «УниверсалСервис»  Чагодощенского муниципального округа по развитию в сфере водоснабжения на территории Чагодощенского муниципального района округа (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций осуществляющих деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г.  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы:

1. повышение качества питьевой воды;

2. обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

3. расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения для обеспечения перспективного гражданского строительства;

4. обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения, уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду.

За счет реализации инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей - целевых индикаторов:

| № п/п | Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | - Круглосуточное бесперебойное обеспечение водоснабжения населенных пунктов Чагодощенского муниципального округа; - Гарантированное обеспечение заданного давления во внутренних сетях многоэтажной застройки; - Снижение аварийности на сетях водопровода на 10% ; - Снижение потерь воды в сетях на 1,5%; - Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту; |
| 2. | Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) | - Обеспечение подключения новых потребителей к системам водоснабжения; - Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; - Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества |

Задачами инвестиционной программы являются:

- улучшение экологической обстановки;

- повышение надежности подачи воды;

- повышение гидравлического потенциала водопроводной сети;

- обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть;

- повышение качества очистки воды;

- снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

- повышение эффективности работы насосного оборудования;

- экономия электроэнергии;

- увеличение объемов реализации коммунальных услуг;

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- повышение качества оказываемых услуг;

- строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих.

2. Обоснование необходимости и реализации инвестиционной программы

Сложившаяся на данное время инфраструктура объектов на территории Чагодощенского муниципального округа, используемых в сфере холодного водоснабжения, обеспечивает холодным водоснабжением потребителей  Чагодощенского муниципального округа.   Основным потребителем холодной воды на территории округа, обслуживаемых МУП «УниверсалСервис», является население и его доля составляет  64,5 % (1847 чел).

Перечень действующих сетей и объектов по водоснабжению, находящихся в собственности Чагодощенского муниципального округа

| № п/п | Наименование | Адрес | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Первомайский | Площадь 1,3 кв.м. ; высота 11,4м.; диаметр 1,3 м |
| 2 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Смердомский, ул.Заводская, 16 | Площадь 0,8 кв.м.; высота 30м; диаметр 1,0м. |
| 3 | Артезианская скважина | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Анисимово, ул. Инженерная, д. 10а | Площадь 4,2 кв.м. ; диаметр 273/252 |
| 4 | Артезианская скважина | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Смердомский, ул. Заводская, 16 | Площадь 19,6 кв.м.; диаметр 325/168 |
| 5 | Водопровод | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Смердомский | Общая протяженность 5654,2 м.; стальные трубы – 1000,1м (диаметр 40), чугунные трубы – 4654,1м (диаметр 100) |
| 6 | Водопровод | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Первомайский | Протяженность 2509,2 м. |
| 7 | Водопроводная сеть ЦСО | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Смердомский | Протяженность 232,5.м.; материал труб - сталь |
| 8 | Водопровод | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Анисимово | Общая протяженность 2746,5.м. : из стальных труб – 1450,6, из чугунных труб – 1295,9м |
| 9 | Водопроводная башня | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Мегрино, ул. Северная | Площадь 5,1 кв.м., высота 18,2м |
| 10 | Водопровод | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Мегрино, ул. Речная -- ул. Северная – ул. Школьная | протяженность 1962 пог.м.; стальные трубы –1200м, пластиковые трубы – 762м |
| 11 | Водопровод | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Мегрино, участок Детский сад | протяженность 92,9 м. Стальные трубы диаметр 100мм и 50 мм |
| 12 | Водопровод | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Мегрино, участок ДК | протяженность 13,5 м. Стальные трубы диаметр 50мм |
| 13 | Водопровод | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Мегрино, участок школа | протяженность 125 м. Стальные трубы диаметр 100мм и 50мм |
| 14 | Артезианская скважина | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Мегрино ул. Северная | Площадь 5,6 кв.м., глубина 20м, диаметр 50мм |
| 15 | Водопроводная сеть | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Колобово | Общая протяженность 647,8 м. , пластиковые трубы 64,2м (диаметр 15мм) стальные трубы 99,6м, (диаметр 20/32мм), чугунные трубы 484м (диаметр 50мм) |
| 16 | Водопроводная сеть | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, с. Белые Кресты, от скважины до водонапорной башни ул. Молодежная-Кооперативная-Родниковая-Цветочная | Протяженность 1882 м., |
| 17 | Артезианская скважина № 3204/1723 | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | Глубина 45,0 м, площадь 7,6 кв.м. |
| 18 | Артезианская скважина | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Колобово | Площадь 16.1 кв.м., глубина 26м |
| 19 | Артезианская скважина № 80326 | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, с. Белые Кресты | Площадь 19,2 кв.м. Глубина 45 м |
| 20 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Черенское | Площадь застройки 1,4 кв.м., высота 15,6 м |
| 21 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Залужье | Площадь застройки 2,0 кв.м., высота 9,55м |
| 22 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, с. Покровское | Площадь застройки 2,1 кв.м., высота 17,2м |
| 23 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Гора | Площадь застройки 2,5 кв.м., высота 8,7м |
| 24 | Артезианская скважина | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, Покровское с/п д. Залужье | Площадь 8,5 кв.м. диаметр 50мм, глубина 55м |
| 25 | Артезианская скважина | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, с. Покровское | Площадь 12.5 кв.м. Диаметр 50мм, глубина 50м |
| 26 | Артезианская скважина | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Черенское | площадь 5,4 кв.м., диаметр 50мм, глубина 50м |
| 27 | Артезианская скважина | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, Покровское с/п д. Гора | Площадь 6,6кв.м., диаметр 50мм, глубина 50м |
| 28 | Водопровод | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Залужье | Протяженность 1350.м. стальные трубы диаметр 86мм |
| 29 | Водопровод | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Черенское | протяженность 1300 м. стальные трубы диаметр 108мм |
| 30 | Водопровод | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, с. Покровское | протяженность 5997 м. стальные трубы диаметр 15-100 мм |
| 31 | Артезианская скважина | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Бараново | Площадь 23,9кв.м, глубина 65м |
| 32 | Артезианская скважина | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Борисово ул. Новая д. 23 | Глубина 105,0 м |
| 33 | Артезианская скважина | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Борисово ул. Новая д. 25 | Площадь 12,7кв.м, глубина 86м, диаметр 76мм |
| 34 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Бараново | Площадь 37,9 кв.м. |
| 35 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Борисово ул. Октябрьская | Высота 19,2м, площадь застройки 22,2кв.м |
| 36 | Водопровод | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Борисово | протяженность 6300 м Стальные трубы диаметр 50-100мм |
| 37 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Анишино, | назначение: нежилое, объем 25 куб.м., общая площадь 18.8 кв.м. |
| 38 | Артезианская скважина | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Анишино ул. Первомайская, соор. 1с | назначение: нежилое, общая площадь 7,7 кв.м., глубина 50 м., электронасос погружной, центробежный ЭЦВ 6-10-80, рабочее давление воды в сети – 2,1 атм., дебит скважины – 11 куб.м/час |
| 39 | Водопровод | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Анишино | назначение: подземная сеть, общая протяженность сетей 2200 пог.м., диаметр труб 40-108, материал труб: чугун, сталь, способ прокладки: подземный бесканальный |
| 40 | Артезианская скважина | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Трухино, соор. 2с | назначение: нежилое, общая площадь 4,8 кв.м., глубина 20 м, электронасос погружной, центробежный ЭЦВ 6-10-80, рабочее давление воды в сети – 1,6 атм., дебит скважины – 8 куб.м/час |
| 41 | Артезианская скважина | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Избоищи, ул. Производственная, соор. 3с | назначение: нежилое, общая площадь 6,8 кв.м., глубина 42 м, электронасос погружной, центробежный ЭЦВ 6-10-80, рабочее давление воды в сети – 2,0 атм., дебит скважины – 10 куб.м/час |
| 42 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Избоищи, ул. Советская, д. 5 | назначение: нежилое, общая площадь 8,5 кв.м., объем 25 куб.м. |
| 43 | Водонапорная башня | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Трухино, соор. 5с | назначение: нежилое, общая площадь 1,8 кв.м., объем 20 куб.м. |
| 44 | Водопровод дер. Избоищи | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Избоищи, соор. 6с | назначение: нежилое, протяженность 3120 пог.м., диаметр труб 40-108, материал труб: чугун, сталь, способ прокладки: подземный бесканальный |
| 45 | Водопровод дер. Семово | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Семово, соор. 7с | назначение: нежилое, протяженность 1539 пог.м., диаметр труб – 108, материал труб: чугун, способ прокладки: подземный бесканальный |
| 46 | Водопровод дер. Трухино | Российская Федерация, Вологодская область, Чагодощенский район, д. Трухино, соор. 8с | назначение: нежилое, протяженность 1292,4 пог.м., диаметр труб 108, материал труб: чугун, способ прокладки: подземный бесканальный |

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Водопроводная сеть центральных частей поселков – тупиковая.

Суммарная протяженность сетей холодного водоснабжения потребителей сельских поселений Чагодощенского муниципального округа составляет 38964 м.

Диаметр водопроводов варьируется от 15 до 108 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь, пластик. На сегодняшний день средний износ водопроводных сетей около 70 %.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999г. 	Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», МР 2.1.4.0176-20 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Организация мониторинга обеспечения населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения».

Вода в артезианских источниках и распределительной сети не соответствует нормативным требованиям по содержанию железа от 0,57 до 1,84 мг/дм3 (норма не более 0,3 мг/дм3).

Средние значения показателей мутности – от 3,55 до 6,93 ЕМФ, при норме до 2,6 ЕМФ.

Целевые показатели деятельности  на срок реализации  (2023 - 2026 годы)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Уровень потерь воды от прибора учета до потребителя (потери на сетях сельских поселений) | % | 1.5 | 1.5 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Численность населения, получающего услугу водоснабжения | чел. | 1847 | 1850 | 1855 | 1860 |

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по холодному водоснабжению, а также модернизацию существующих объектов водопроводного хозяйства.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

Инвестиционная программа должна содержать:

1. Паспорт программы.

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположения строящихся модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения..

3. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы.

5. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цена, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы.

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия из выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации.

10. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы.

Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:

1.  МУП «УниверсалСервис»  рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

2.  МУП «УниверсалСервис»  предоставить информацию о возможных источниках финансирования инвестиционной программы.

Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

4. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями для централизованных систем водоснабжения населенных пунктом д. Колобово, п. Смердомский, д. Анисимово, д. Мегрино, с. Покровское, д. Гора, д. Черенское, д. Залужье, д. Фишово, п. Борисово, д. Бараново, с. Белые Кресты, д. Анишино, д. Избоищи, д. Трухино, д. Семово на 2023-2026 годы

| № п/п | Мероприятие | Объём финансирования, тысяч рублей |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Проведение микробиологических и химических исследований качества подземных вод | * | * | * | * | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам |
| 2. | Установка систем водоочистки на артезианские скважины | * | * | * | * | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам |
| 3. | Замена ветхих водопроводных сетей с заменой запорной арматуры | * | * | * | * | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам |
| 4. | Хлорирование водопроводных сетей и водонакопительных емкостей | * | * | * | * | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам; повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |
| 4. | Ремонт скважин, приведение в соответствии с сан-эпид. требованиями |  | * | * |  | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам |
| 5. | Проведение текущих ремонтных работ магистральных линий | * | * | * | * | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам |
| 6. | Реконструкция и ремонт водопроводных сетей | * | * | * | * | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам; повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения сельских населенных пунктов Чагодощенского муниципального округа не должна привести к:

- ухудшению качества питьевой воды;

- увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения;

- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

5. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», при согласовании инвестиционных программ организаций, осуществляющих водоснабжение  на территории сельских населенных пунктов Чагодощенского муниципального округа.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Чагодощенского муниципального округа

от « 28» февраля 2023 года № 263

Техническое задание по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Чагодаводоканал» по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2023-2030 годы

1.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

1.1. Цели:

- повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Чагода;

- стабильная подача питьевой воды нормативного качества потребителям  в соответствии с положениями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению;

- удовлетворение потребностей в водоснабжении и водоотведении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов муниципального образования поселок Чагода;

- улучшение экологической и санитарной обстановки на территории  поселка Чагода;

- обеспечение надёжного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.

1.2. Задачи:

- обеспечить надлежащую бесперебойную работу объекта «Станция водоочистки хозяйственно-питьевого назначения в п.Чагода»

- осуществить мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции водозаборного комплекса;

- осуществить мероприятия по реконструкции существующих очистных сооружений канализации;

- осуществить мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения;

- внедрить мероприятия по энергоресурсосбережению;

- обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающими предприятиями и потребителями коммунальных услуг.

2. Основные требования к инвестиционной программе:

2.1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», и настоящему техническому заданию.

2.2. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2023 по 2030 годы в соответствии с документами территориального планирования, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории  поселка Чагода и Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселка Чагода.

2.3. Приоритеты развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Чагодаводоканал», предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.

2.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и нормами допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные нормы ПДК и требования СП.

3. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Реализация положений инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов.

3.1 Технические и технологические:

снижение аварий и отказов в системе водоснабжения и водоотведения до минимально достижимого уровня;

достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры.

3.2 Социальные:

повышение качественных показателей степени благоустройства жителей  посёлка Чагода.

3.3 Экономические:

снижение неучтенных расходов и потерь воды в системе коммунального водоснабжения;

снижение затрат электроэнергии на подъем, очистку и подачу воды потребителям;

снижение затрат электроэнергии на отведение, очистку и сброс очищенных сточных вод в водные объекты;

увеличение доли очищаемой сточной жидкости на очистных сооружениях канализации, использующих наилучшие доступные технологии очистки сточных вод.

4. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна содержать:

  - Паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

- наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

4.2.  Целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

4.3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

4.4. Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию;

4.5. Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

4.6. Оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемых путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

4.7.  Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

4.8. В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации.

5. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией МУП «Чагодаводоканал» в срок до 01.09.2023 года.

6. Перечень мероприятий по обеспечению бесперебойной работы  действующих объектов, строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу:

| № п/п | Перечень объектов и месторасположение | Основные технические характеристики |  |  | Срок подклю-чения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр трубопровода | Протяженность, м | Подключа-емая нагрузка (куб. м/час) |  |
| - Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение бесперебойной работы станции водоочистки путём соблюдения сроков выполнения аварийно-восстановительных работ, позволяющих обеспечить население очищенной водой за счёт использования объема воды в резервуарах чистой воды. Формирование, хранение и использование аварийного резерва материально-технических ресурсов для предупреждения аварийных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования станции водоочистки, и ликвидации их последствий |  |  |  | 2023 год |
| 1.2 | Замена участков водопроводной сети в м-не ЛПХ в п.Чагода ул.Молодёжная, ул.Кооперативная, ул.Высоцкого, д. 71, ул.Высоцкого, ул.Центральная, ул.Вокзальная, ул.Инженерная, ул.Трудовая, пер.Центральный, ул.Зелёная, Производственный переулок | 50 мм — 1071 м; 65 мм — 1770 м; 100 мм — 3045 м | 5886 м |  | 2023 год |
| 1.3 | Переподключение к реконструируемой сети объектов капитального строительства |  |  |  | 2023-2024 годы |
| 1.4 | Вывод из эксплуатации водозаборных скважин № 1703, 14-к, 6/84 |  |  |  | 2023-2024 годы |
| 1.5 | Оснащение водозаборных скважин приборами учёта воды |  |  |  | 2024-2025 годы |
| 1.6 | Капитальный ремонт скважин № 1644, № 1645, № 80327 |  |  |  | 2026-2030 годы |
| 1.7 | Перекладка участков водопроводной сети, выполненных из асбесто-цементных труб в мкр.Барачный (ул.Подлесная, Воззвания, Пролетарская), мкр. Дачный (ул. Речная, ул.Средняя) |  |  |  | 2026-2030 годы |
| - Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция БОС-1 со строительством системы доочистки, увеличением пропускной способности, строительство сливной станции для приема сточных вод от не канализованных домовладений, в соответствии с выполненным в 2021-2022 г.г. проектом по реконструкции канализационных очистных сооружений БОС-1 с учетом увеличения производительности до 1400 куб.м/сут |  |  | 1400 м3/сут. | 2024 год |
| 2.2 | Перекладка и строительство канализационных коллекторов на территориях существующей и перспективной застройки |  |  |  | 2025-2030 год |
| 2.3 | Реконструкция существующих напорных коллекторов для подачи сточных вод |  |  |  | 2025-2030 год |
| 2.4 | Строительство канализационных насосных станций (КНС) для перекачки сточных вод и реконструкция существующих КНС |  |  |  | 2025-2030 год |

7.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Показатель | Ед. изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 60 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 |
| 2 | Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды зафиксированных на объектах централизованной системы холодного водос-набжения, возникших в результате аварий, повреж-дений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 50 | 48 | 45 | 40 | 25 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности процесса водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 8,84 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 4 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи-зованные системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения |  |  |  |  | 2025-2030 годы |  |
| 5.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-ной сети в год | Ед./км | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 6 | Показатели энергетической эффективности процесса водоотведения |  |  |  |  |  | 2025-2030 годы |
| 6.1 | Удельный расход элект-рической энергии, потреб-ляемый в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 118,66 | 118,66 | 118,66 | 118,66 | 118,66 |