- П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

- АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

26.09.2023г.                                                                                      № 1132

Об утверждении топливно-энергетического

баланса Чагодощенского муниципального

округа за 2022 год

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  руководствуясь приказом Министерства энергетики РФ от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», Уставом Чагодощенского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый топливно-энергетический баланс Чагодощенского муниципального округа за 2022 год.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ВРИО Главы Чагодощенского

муниципального округа                                                                        И.Ю. Зорикова

# Приложение

к  постановлению администрации

округа от  26.09.2023 г. № 1132

Топливно-энергетический баланс Чагодощенского муниципального округа за 2022 год

Раздел 1. Порядок формирования топливно-энергетического баланса  сельских поселений Чагодощенского муниципального района

1.1.Основания формирования топливно-энергетического баланса  Чагодощенского муниципального округа

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Приказ Минэнерго РФ от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

1.2. Общие положения

Топливно-энергетический баланс Чагодощенского муниципального округа содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территории Чагодощенского муниципального округа и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

Баланс составляется по рекомендованному образцу, приведенному в  приложению №1 к Приказу Минэнерго РФ от 29.10.2021 № 1169, объединяющему данные однопродуктовых балансов и отражающему данные в единых энергетических единицах.

Однопродуктовый баланс составляется в форме таблицы по рекомендованному образцу согласно приложению №2 к Приказу Минэнерго РФ от 29.10.2021 № 1169.

1.4. Этапы формирования баланса

1.4.1. Сбор данных из отчетов по формам федерального статистического наблюдения.

1.4.2. Определение расхода ТЭР на производство промышленной продукции, необходимого агрегирования показателей по видам ТЭР.

1.4.3. Сравнительный анализ одноименных данных разных форм статистической отчетности, информации предоставленной администрации Чагодощенского муниципального округа, определение основных причин расхождений, способов взаимной увязки данных и отбор данных, подлежащих включению в баланс.

1.4.4. Разработка однопродуктовых балансов угля, сырой нефти, жидких ТЭР, природного газа, прочих видов твердых ТЭР, электрической и тепловой энергии.

1.4.5 Объединение данных однопродуктовых балансов в баланс, и проверка данных баланса.

Раздел 2. Анализ топливно-энергетического баланса Чагодощенского муниципального округа

Производство ТЭР в 2022 году составило 11464,74 т у.т. Основную долю – 100% составляет производство тепловой энергии.

Потребление ПТЭР1 в 2022 году составило 120401,81 т у.т. Основную долю составляет потребление природного газа — 75,5 % или 90916,2 т.у.т.

Основной объем потребления тепловой энергии приходится на население 47 % от всего объема потребления. Доля потребления тепловой энергии бюджетофинансируемыми организациями составляет 14 %.

  - В состав первичных топливно-энергетических ресурсов (ПТЭР) входят природное топливо (уголь, природный газ, дрова и прочие виды природного топлива), продукты нефтепереработки, поступившие из-за пределов города (газ сжиженный, бензины автомобильные, керосины, дизельное топливо, мазут, прочие виды нефтепродуктов), продукты переработки угля (кокс и коксовая мелочь), привезенные со стороны, а также тепловая и электрическая энергия, вырабатываемая за пределами города, приведенная к условному топливу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  к топливно-энергетическому

балансу Чагодощенского муниципального округа за 2022 год

Однопродуктовый баланс угля

Чагодощенского муниципального округа за 2022 год

| Строки баланса | Номера строк | Уголь |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Производство стеклоизделий | 14.1 | 0 |
| Производство полиграфической продукции | 14.2 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 18 | 0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 19 | 0 |
| Прочие потребители | 20 | 0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. к топливно-энергетическому

балансу Чагодощенского муниципального округа за 2022 год

Однопродуктовый баланс сырой нефти

Чагодощенского муниципального округа за 2022 год

| Строки баланса | Номера строк | Сырая нефть |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Производство стеклоизделий | 14.1 | 0 |
| Производство полиграфической продукции | 14.2 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 18 | 0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 19 | 0 |
| Прочие потребители | 20 | 0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. к топливно-энергетическому

балансу Чагодощенского муниципального округа за 2022 год

Однопродуктовый баланс нефтепродуктов

Чагодощенского муниципального округа за 2022 год

| Строки баланса | Номера строк | Бензин автомобильный тонн | Дизельное топливо тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 |  |
| Ввоз | 2 | 158 | 160 |  |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 |  |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 7 |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 158 | 153 |  |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |  |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 |  |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 |  |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 |  |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 |  |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 |  |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 |  |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 |  |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 158 | 153 |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 |  |
| Промышленность | 14 | 50 | 113 |  |
| Производство стеклоизделий | 14.1 | 41 | 113 |  |
| Производство полиграфической продукции | 14.2 | 9 | 0 |  |
| Строительство | 15 | 0 | 0 |  |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 |  |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 |  |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 |  |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 |  |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 |  |
| Сфера услуг | 17 | 52 | 18 |  |
| Население | 18 | 0 | 0 |  |
| Бюджетофинансируемые организации | 19 | 56 | 22 |  |
| Прочие потребители | 20 | 0 | 0 |  |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 | 0 |  |

Данные для  однопродуктового  баланса  нефтепродуктов определены по формам федерального статистического наблюдения 4-ТЭР  предоставлены предприятиями Чагодощенского муниципального округа частично в разрезе предприятий, подпадающих под федеральное статистическое наблюдение. Использованы сведения муниципальных предприятий и учреждений Чагодощенского муниципального округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. к топливно-энергетическому

балансу Чагодощенского муниципального округа за 2022 год

Однопродуктовый баланс природного газа

Чагодощенского муниципального округа за 2022 год

| Строки баланса | Номера строк баланса | Природный газ тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | 78 783,539 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 78 783,539 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0,00 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 7223,3 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 7223,3 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные | 8.3 | 0 |
| установки |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 71 560,239 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 595,2 |
| Промышленность | 14 | 62 787,21 |
| Производство стеклоизделий | 14.1 | 62 787,21 |
| Производство полиграфической продукции | 14.2 | 0 |
| Строительство | 15 | 27,723 |
| Транспорт и связь | 16 | 2,4 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 4 726,348 |
| Население | 18 | 3 421,358 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 | 0 |
| Прочим потребителям | 20 | 0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. к топливно-энергетическому

балансу Чагодощенского муниципального округа за 2022 год

Однопродуктовый баланс прочего твердого топлива

Чагодощенского муниципального округа за 2022 год

| Строки баланса | Номера строк баланса | Прочее твердое топливо , плотные кубические метры |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | 14712,6 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 14712,6 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 14712,6 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 14712,6 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Производство стеклоизделий | 14.1 | 0 |
| Производство полиграфической продукции | 14.2 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 8 | 0 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 | 0 |
| Прочим потребителям | 20 | 0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. к топливно-энергетическому

балансу Чагодощенского муниципального округа за 2022 год

Однопродуктовый баланс электрической энергии

Чагодощенского муниципального округа  за 2022 год

| Строки баланса | Номера строк баланса | Электроэнергия, тыс. кВт*час |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | 116757,4 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 116757,4 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 814,9 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 814,9 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 115942,5 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 1859,1 |
| Промышленность | 14 | 82889,8 |
| Производство стеклоизделий | 14.1 | 75960.321 |
| Производство полиграфической продукции | 14.2 | 5.80 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 71,1 |
| Железнодорожный | 16.1 | 71,1 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 2857,5 |
| Население | 18 | 13731,7 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 | 1946,2 |
| Прочим потребителям | 20 | 12587,1 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. к топливно-энергетическому

балансу Чагодощенского муниципального округа за 2022 год

Однопродуктовый баланс тепловой энергии

Чагодощенского муниципального округа за 2022 год

| Строки баланса | Номера строк баланса | Тепловая энергия, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 77151.69 |
| Ввоз | 2 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 77151.69 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 |  |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 2366 |
| Потери при передаче | 11 | 14811,92 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 59973.77 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 4109 |
| Производство стеклоизделий | 14.1 | 4024 |
| Производство полиграфической продукции | 14.2 | 85 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 18 | 36513,78 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 | 10722,8 |
| Прочим потребителям | 20 | 4519,19 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 8. к топливно-энергетическому балансу Чагодощенского муниципального округа за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливно-энергетический баланс за 2022 год Чагодощенского муниципального округа Вологодской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строки баланса | Номера строк баланса | Уголь | Сырая нефть | Нефтепро-дукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11464,74 | 11464,74 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 457,27 | 90916,2 | 3202.4 | 14361,2 | 0 | 108937,07 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 10,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,15 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 457,27 | 90916,2 | 3202.4 | 14361,2 | 11464,74 | 120401,81 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 8335,7 | 3202.4 | 100.2 | 0 | 11638,3 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 8335,7 | 3202.4 | 100.2 | 0 | 11638,3 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,6 | 351,6 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2201,1 | 2201,1 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 457,27 | 82580,5 | 0 | 14260,9 | 8912,1 | 106210,77 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 686,9 | 0 | 228,7 | 0 | 915,6 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 238,35 | 72456,4 | 0 | 10195,4 | 610,6 | 83500,75 |
| Производство стеклоизделий | 14.1 | 0 | 0 | 224,94 | 72456,4 | 0 | 9343,1 | 597,9 | 82622,34 |
| Производство полиграфической продукции | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 12,6 | 13,3 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 31,99 | 0 | 0 | 0 | 31,99 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 8,7 | 0 | 11.5 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 0 | 8,7 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 103,88 | 5454,2 | 0 | 351,5 | 0 | 5909,58 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 0 | 3948,2 | 0 | 1689,0 | 5425,9 | 11063,1 |
| Бюджетофинансируемым организациям | 19 | 0 | 0 | 115,34 | 0 | 0 | 239,4 | 1593,4 | 1948,14 |
| Прочим потребителям | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548,2 | 671,6 | 2219,8 |
| Использование топливно- энергетических ресурсов в качестве сырья и на не топливные нужды | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечания. Пересчет топлива и энергии в тонны условного топлива производится путем умножения натуральных значений показателей, в которых исчисляются энергетические ресурсы (1 тонна, тыс. куб. м, тыс. кВт*ч, Гкал), на соответствующие коэффициенты пересчета в условное топливо, приведенные в Приложении 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. к топливно-энергетическому

балансу Чагодощенского муниципального

округа за 2022 год

Коэффициенты перерасчета топлива и энергии в условное топливо*

| № п/п | Виды ТЭР | Единицы измерения | Коэффициенты пересчета в условное топливо по угольному эквиваленту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уголь каменный | тонн | 0,768 |
| 2. | Уголь бурый | тонн | 0,467 |
| 3. | Уголь кузнецкий | тонн | 0,867 |
| 4. | Торф топливный | тонн | 0,340 |
| 5. | Дрова для отопления | куб. м (плотн.) | 0,266 |
| 6. | Нефть, включая газовый конденсат | тонн | 1,430 |
| 7. | Газ горючий природный (естественный) | тыс. куб. м | 1,154 |
| 8. | Кокс металлургический | тонн | 0,990 |
| 9. | Брикеты угольные | тонн | 0,605 |
| 10. | Брикеты и п/брикеты торфяные | тонн | 0,600 |
| 11. | Мазут топочный | тонн | 1,370 |
| 12. | Мазут флотский | тонн | 1,430 |
| 13. | Топливо печное бытовое | тонн | 1,450 |
| 14. | Керосин для технических целей | тонн | 1,470 |
| 15. | Керосин осветительный | тонн | 1,470 |
| 16. | Газ горючий искусственный коксовый | тыс. куб. м | 0,570 |
| 17. | Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой | тыс. куб. м | 1,500 |
| 18. | Газ сжиженный | тыс. куб. м | 1,570 |
| 19. | Топливо дизельное | тонн | 1,450 |
| 20. | Топливо моторное | тонн | 1,430 |
| 21. | Бензин автомобильный | тонн | 1,490 |
| 22. | Бензин авиационный | тонн | 1,490 |
| 23. | Топливо для реактивных двигателей | тонн | 1,470 |
| 24. | Нефтебитум | тонн | 1,350 |
| 25. | Газ горючий искусственный доменный | тыс. куб. м | 0,430 |
| 26. | Электроэнергия | тыс. кВт.ч | 0,123 |
| 27. | Теплоэнергия | Гкал | 0,1486 |

* Коэффициенты перерасчёта топлива и энергии в условное топливо приведены согласно Постановления Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 23 июня 1999 г. № 46 «Об утверждении «Методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с международной практикой».