П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | 24.04.2024 |  | № | 660 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении системы

мониторинга состояния

системы теплоснабжения и

порядка мониторинга систем

теплоснабжения на территории

Чагодощенского муниципального округа

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Чагодощенского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить систему мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Чагодощенского муниципального округа (приложение 1).

2. Утвердить порядок мониторинга систем теплоснабжения на территории Чагодощенского муниципального округа (приложение 2).

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы округа.

| Глава Чагодощенского муниципального округа | А.В. Косёнков |
| --- | --- |

Приложение  1

к постановлению администрации округа

от «24» 04.2024 года № 660

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА

состояния системы теплоснабжения на территории

Чагодощенского муниципального округа.

Мониторинг состояния системы теплоснабжения на территории Чагодощенского муниципального округа осуществляется путем контроля соответствия температурной карты по котельным, находящимся на территории округа, температуре наружного воздуха:

1. Котельная «Центральная» ООО «Теплоресурс» - 1

2. Котельная ИП Елоева - 1

3. Котельные ООО «Теплосфера» - 3

4. Котельная МУП «Универсал» - 1

5. Котельные МУП «УниверсалСервис» - 9.

Заместители начальников территориальных управлений, отдел ЖКХ и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального округа запрашивает температуру подачи воды в систему теплоснабжения и контролирует ее соответствие с температурным графиком, утвержденным на каждую  котельную, находящуюся на подведомственной территории. Все данные заносятся в журнал мониторинга состояния системы теплоснабжения по котельной.

В данные журналы также заносится информация о наличии или отсутствии аварийных ситуаций на объектах.

Мониторинг состояния системы теплоснабжения осуществляется на территории округа в зависимости от температуры наружного воздуха в течение 5 суток:

* при температуре от + 8 градусов Цельсия до 0 градуса Цельсия один раз в две недели;

* при температуре 0 градуса Цельсия до – 20 градусов Цельсия один раз в неделю;

* при температуре от -20 градусов Цельсия ежедневно.

Проверка соответствия температурного графика температуре наружного воздуха может быть проведена по обращению жителей Чагодощенского муниципального округа, руководителей организаций.

Мониторинг системы отопления многоквартирных домов, находящихся на территории округа  производится через обслуживающие организации:

• ООО «ЧагодаУправдомЪ» 8(81741) 2-12-31

• ТСЖ «Кирова 20» 89211451009

• ТСЖ «Заводская 2В» 89210590877

• МУП «УниверсалСервис» 8(81741) 2-24-46

Заместители начальников территориальных управлений, отдел ЖКХ и жилищной политики администрации Чагодощенского муниципального округа, ответственные за мониторинг системы теплоснабжения, еженедельно запрашивает информацию о наличии или отсутствии аварийных ситуаций в многоквартирных домах.

Приложение №2

к постановлению администрации округа

от  «24» 04. 2024  № 660

Порядок мониторинга систем теплоснабжения на территории

Чагодощенского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Мониторинг систем теплоснабжения осуществляется в целях анализа и оценки выполнения плановых мероприятий по содержанию и развитию систем теплоснабжения, и представляет собой механизм общесистемной координации действий.

1.2. Мониторинг проведения, развития систем теплоснабжения муниципального образования осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.3. Целью проведения мониторинга является совершенствование, развитие, обеспечение ее соответствия изменившимся условиям внешней среды.

1.4. Основными задачами проведения мониторинга являются:

- анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным;

- анализ соответствия фактических результатов поставленным целям;

- анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным результатом;

- анализ влияния изменений внешних условий;

- анализ причин успехов и неудач выполнения;

- анализ эффективности организации выполнения;

- корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.

1.5. Основными этапами проведения мониторинга являются:

- определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабжения;

- формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей, развития систем теплоснабжения;

- формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией, развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации;

- анализ полученной информации;

1.6. Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития систем теплоснабжения, являются:

- объем выработки тепловой энергии;

- уровень загрузки мощностей теплоисточников;

- уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии;

- обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства;

- удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. метра за рассматриваемый период;

- удельный расход тепловой энергии на ГВС в расчете на 1 жителя за рассматриваемый период;

- удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;

- удельный расход ресурсов на производство тепловой энергии;

- удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;

- аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);

- доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);

- инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);

- уровень платежей потребителей;

- уровень рентабельности.

2. Принципы проведения мониторинга, систем теплоснабжения.

2.1. Мониторинг систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления отклонений хода эксплуатации от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.

2.2. Проведение мониторинга и оценки развития систем теплоснабжения базируется на следующих принципах:

- определенность - четкое определение показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;

- регулярность - проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени;

- достоверность - использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

2.3. Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения, развития систем теплоснабжения.

2.4. Для каждого индикатора необходимо установить:

- определение (что отражает данный индикатор);

- источник информации;

- периодичность (с какой частотой собирается);

- точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации);

- целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запланированных мероприятий);

- единица измерения;

2.5. Основными источниками получения информации являются:

- субъекты теплоснабжения;

- потребители тепловой энергии;

2.6. Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого источника получения информации.

3. Анализ информации и формирование рекомендаций.

3.1. Основными этапами анализа информации о проведении развития систем теплоснабжения являются:

- описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);

- сравнение затрат и эффектов;

- анализ успехов и неудач;

- анализ влияния изменений внешних условий;

- анализ эффективности эксплуатации;

- выводы;

- рекомендации;

3.2. Основными методами анализа информации являются:

-количественные - обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);

-качественные - интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

3.3. Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуществляется с эксплуатирующей организацией.

3.4. На основании данных анализа готовится отчет об эксплуатации  систем теплоснабжения с использованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку эксплуатации, перераспределение ресурсов, т.д.).