# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

№  1513

от 12.09.2024

## Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения Чагодощенского муниципального округа

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 N 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании Закона Вологодской области от 28.04.2022 N 5108-ОЗ  "О преобразовании всех поселений, входящих в состав Чагодощенского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Чагодощенского муниципального округа Вологодской области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Установить нормативы  водоотведения (спроса) по составу сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения Чагодощенского муниципального округа согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за соблюдением абонентами  нормативов  водоотведения  (сброса) по составу  сточных вод  в централизованную систему  водоотведения возложить на  гарантирующие организации  в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, определенные постановлением администрации Чагодощенского муниципального округа   от 10.09.2024 года № 1502 «Об определении гарантирующих  организаций в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на Чагодощеского муниципального округа».

3. Признать утратившими силу:

5.1 Постановление Администрации муниципального образования поселок Чагода от 22.01.2018 года № 18 «Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения муниципального образования поселок Чагода».

5.2 Постановление Администрации муниципального образования поселок Сазоново от 22.07.2021 года № 221 «Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения муниципального образования поселок Сазоново».

5.3. Постановление Администрации городского поселения поселок Сазоново от 16.12.2022 года № 334 «О внесении изменений в постановление  администрации муниципального образования поселок Сазоново от 22.07.2021 года № 221 «Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения муниципального образования поселок Сазоново».

5.4 Постановление Администрации Чагодощенского муниципального района от 11.07.2019 года № 170 «Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения на территории муниципальных образований (сельских поселений) Чагодощенского муниципального района».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте  Чагодощенского муниципального округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава округа                                                                                 А.В. Косёнков

Приложение

к постановлению  администрации

округа  от «12» сентября 2024 г. № 1513

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения на территории поселка Чагода, поселка Сазоново Чагодощенского муниципального округа

| № п/п | Наименование ингредиента | Временно-допустимые концентрации в сточных водах, установленные на уровне хозяйственно-бытового стока от населения, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Азот аммиака | 45 |
| 2 | Азот нитритов | 0,11 |
| 3 | Азот нитратов | 3 |
| 4 | Хлориды | 150 |
| 5 | Железо | 2,7 |
| 6 | Фосфор фосфатов | 1,5 |
| 7 | Взвешенные вещества | 200 |
| 8 | БПК 5 | 100 |
| 9 | Сульфаты | 170 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,3 |
| 11 | СПАВ | 33 |
| 12 | рН | 6,5-8,5 |
| 13 | Температура | 100 |
| 14 | Фосфаты | Больше 40 гр.С |
| 15 | Жиры, масла Хлориды | отсутствие |

Нормативы     водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения на территории Первомайского и Белокрестского территориальных управлений Чагодощенского муниципального округа

| № п/п | Наименование ингредиента | Временно-допустимые концентрации в сточных водах, установленные на уровне хозяйственно-бытового стока от населения, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Азот аммиака | 15,1 |
| 2 | БПК полное | 250 |
| 3 | Взвешенные вещества | 250 |
| 4 | Железо | 2,4 |
| 5 | Нефтепродукты | 0,05 |
| 6 | Нитраты | 3,07 |
| 7 | Нитриты | 0,13 |
| 8 | Сульфаты | 100 |
| 9 | Фосфаты | 0,2 |
| 10 | Хлориды | 300 |
| 11 | Алкилсульфаты (СПАВ) | 0,5 |
| 12 | Жиры, масла | отсутствие |
| 13 | рН | 6,5-8,5 |

Запрещаются   к сбросу  сточные воды  температурой   выше 40°С, а также  содержащие   вещества,  запрещенные к сбросу   в централизованные  системы водоотведения.