# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«01» 10. 2024г.                                                                            № 1612

О внесении изменений в постановление

администрации Чагодощенского муниципального

округа от 24.07.2023г. № 901

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании статьи 38 Устава Чагодощенского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чагодощенского муниципального округа от 24.07.2024 года № 901 «Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах Чагодощенского муниципального округа и на прилегающих к ним территориях» следующие изменения:

-  изложить приложение № 2 к постановлению «Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах Чагодощенского муниципального округа» в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Чагодощенского муниципального округа в сети Интернет.

ВРИО Главы Чагодощенского

муниципального округа                                                                     И.Ю. Зорикова

- Приложение к

- постановлению администрации округа

от «01» октября 2024 г. № 1612

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории населённых пунктов Чагодощенского муниципального округа

Чагодское территориальное управление администрации

Чагодощенского муниципального округа

| № п/п | Адрес места нахождения | Характеристика: объём(м3)/ диаметр (мм) для ПГ | Принадлежность (форма собственности) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарные гидранты |  |  |  |
| 1 | Станция водоочистки, ул. Советская, |  | Муниципальная |
| 2 | Советская д. 24 |  | Муниципальная |
| 3 | Советская д. 20В |  | Муниципальная |
| 4 | Советская д. 20А |  | Муниципальная |
| 5 | Советская д. 18 |  | Муниципальная |
| 6 | Советская д. 16Б |  | Муниципальная |
| 7 | Советская д. 16Ж |  | Муниципальная |
| 8 | Советская д. 16 |  | Муниципальная |
| 9 | Объезд. дорога |  | Муниципальная |
| 10 | Объезд. дорога |  | Муниципальная |
| 11 | Заводская д. 12 |  | Муниципальная |
| 12 | Заводскаяд. д. 17 |  | Муниципальная |
| 13 | Новая д. 35 |  | Муниципальная |
| 14 | Новая д. 27 |  | Муниципальная |
| 15 | Новая д. 19 |  | Муниципальная |
| 16 | Новая д. 11 |  | Муниципальная |
| 17 | Новая д. 3 |  | Муниципальная |
| 18 | Стекольщиков д. 13 |  | Муниципальная |
| 19 | Стекольщиков д. 10 |  | Муниципальная |
| 20 | Стекольщиков д. 9 |  | Муниципальная |
| 21 | Стекольщиков д. 8 |  | Муниципальная |
| 22 | Стекольщиков д. 5 |  | Муниципальная |
| 23 | Доска почета (центральная площадь) |  | Муниципальная |
| 24 | Афиша (центральная площадь) |  | Муниципальная |
| 25 | Кооперативная д. 17 |  | Муниципальная |
| 26 | Кооперативная д. 25 |  | Муниципальная |
| 27 | Школьная д. 1 |  | Муниципальная |
| 28 | Школьная д. 5А |  | Муниципальная |
| 29 | Школьная д. 11 |  | Муниципальная |
| 30 | Революции д. 19 |  | Муниципальная |
| 31 | Школьная д. 17 |  | Муниципальная |
| 32 | Школьная д. 25 |  | Муниципальная |
| 33 | Школьная д. 29 |  | Муниципальная |
| 34 | Высоцкого, д. 20 | 100 | Муниципальная |
| 35 | Высоцкого, д. 34 | 100 | Муниципальная |
| 36 | Высоцкого, д. 42 | 100 | Муниципальная |
| 37 | Высоцкого, д. 71 | 100 | Муниципальная |
| 38 | Производственный пер., д. 5 | 100 | Муниципальная |
| 39 | ул. Молодёжная, д. 19 |  | Муниципальная |
| 40 | ул. Полевая д. 8 |  | Муниципальная |
| 41 | ул. Черный ручей д. 17 | 100 | Муниципальная |
| 42 | ул. Черный ручей д. 45 |  | Муниципальная |
| 43 | ул. Сенная д. 1 |  | Муниципальная |
| 44 | ул. Центральная д. 4 | 100 | Муниципальная |
| 45 | Центральная, д. 22 | 100 | Муниципальная |
| 46 | Центральная, д. 48 | 100 | Муниципальная |
| 47 | ул. Тракторная, на территории РММ |  | муниципальная |
| 48 | Тракторная, д. 8 | 80 | Муниципальная |
| 49 | ул. Инженерная д. 21 |  | Муниципальная |
| 50 | Инженерная, д. 1 | 80 | Муниципальная |
| 51 | Вокзальная, д. 1 | 80 | Муниципальная |
| 52 | ул. Вокзальная д. 12 | 80 | муниципальная |
| 53 | ул. Кооперативная д. 1 |  | муниципальная |
| 54 | ул. Кооперативная, у афиш |  | Муниципальная |
| 55 | ул. Кооперативная д. 11 , у МФЦ |  | Муниципальная |
| 56 | ул. Кооперативная д. 21, у Сбербанка |  | Муниципальная |
| 57 | Ул. Кооперативная д. 12 у РОВД |  | Муниципальная |
| 58 | ул. Кооперативная д. 25А, территория у рынка |  | Муниципальная |
| 59 | ул. Кооперативная д. 35 |  | Муниципальная |
| 60 | ул. Коллективная д. 4 , возле здания Вологдаэнерго |  | Муниципальная |
| 61 | ул. Революции д. 1 |  | Муниципальная |
| 62 | ул. Революции д. 9 |  | Муниципальная |
| 63 | ул. Революции д. 15 |  | Муниципальная |
| 64 | ул. Революции д. 19 |  | Муниципальная |
| 65 | ул. Школьная у въезда на территорию ЧСШ корпус № 2 |  | Муниципальная |
| 66 | ул. Школьная д. 15А, территория ЧСШ корпус № 2 |  | Муниципальная |
| 67 | ул. Школьная д. 15А, территория ЧСШ стадион |  | Муниципальная |
| 68 | ул. Советская д. 8 |  | Муниципальная |
| 69 | ул. Советская д. 16 |  | Муниципальная |
| 70 | ул. Советская д. 15А |  | Муниципальная |
| 71 | ул. Советская д. 15К |  | Муниципальная |
| 72 | ул. Советская д. 16Д |  | Муниципальная |
| 73 | ул. Советская д. 16, у ворот детского сада |  | Муниципальная |
| 74 | ул. Советская д. 18 |  | Муниципальная |
| 75 | ул. Мира д. 7 |  | Муниципальная |
| 76 | ул. Мира д. 11 |  | Муниципальная |
| 77 | ул. Школьная д. 24 |  | Муниципальная |
| 78 | ул. Школьная д. 28 |  | Муниципальная |
| 79 | ул. Школьная д. 30 |  | Муниципальная |
| 80 | ул. Первомайская д. 17 |  | Муниципальная |
| 81 | ул. Первомайская д. 5 |  | Муниципальная |
| 82 | ул. Кирова д. 2 |  | Муниципальная |
| 82 | ул. Кирова д. 5, у РДК |  | Муниципальная |
| 84 | ул. Кирова д. 8 |  | Муниципальная |
| 85 | ул. Кирова д. 5А, у Дворца спорта (стадион) |  | Муниципальная |
| 86 | ул. Кирова ЧСОШ (территория) |  | муниципальная |
| 87 | ул. Кирова ЧСОШ |  | Муниципальная |
| 88 | ул. Кирова д. 24 |  | муниципальная |
| 89 | ул. Заводская д. 2Б |  | Муниципальная |
| 90 | ул. Заводская д. 2Б |  | Муниципальная |
| 91 | ул. Заводская д. 4 |  | Муниципальная |
| 92 | ул. Стекольщиков д. 3 |  | Муниципальная |
| 93 | ул. Стекольщиков д. 8, у Почты |  | Муниципальная |
| 94 | ул. Стекольщиков д. 13 |  | Муниципальная |
| 95 | ул. Мира д. 31 |  | Муниципальная |
| 96 | ул. Мира д. 31 Хранилище |  | Муниципальная |
| 97 | ул. Мира д. 31 Скорая помощь |  | Муниципальная |
| 98 | ул. Мира д. 31 Инфекционное отделение |  | Муниципальная |
| 99 | ул. Мира д. 31 Детское отделение |  | Муниципальная |
| 100 | ул. Мира д. 31 Родильное отделение |  | Муниципальная |
| 101 | ул. Мира, д. 31 Приёмный покой |  | Муниципальная |
| 102 | ул. Подлесная д. 11 |  | Муниципальная |
| 103 | ул. Подлесная д. 19 |  | Муниципальная |
| 104 | ул. Подлесная, ООО «Чагнар» административное здание |  | Муниципальная |
| 105 | ул. Воззвания д. 5 |  | Муниципальная |
| 106 | ул. Трудовая, территория РБУ |  | Муниципальная |
| 107 | ул. Трудовая д. 11 |  | муниципальная |
| 108 | ул. Трудовая д. 23 |  | муниципальная |
| 109 | Ул. Рабочая д. 25 |  | муниципальная |
| 110 | ул. Боровая д. 6 |  | Муниципальная |
| 111 | ул. Строителей д. 9 |  | муниципальная |
| 112 | ул. Пролетарская д. 27 |  | Муниципальная |
| 113 | ул. Новая д. 23 |  | Муниципальная |
| 114 | ул. Средняя д. 14 |  | Муниципальная |
| 115 | ул. Средняя д. 32 |  | Муниципальная |
| 116 | ул. Средняя д. 60 |  | Муниципальная |
| 117 | ул. Садовая д. 12 |  | Муниципальная |
| 118 | ул. Набережная д. 36 |  | Муниципальная |
| 119 | ул. Лесная д. 20 |  | Муниципальная |
| Пожарные резервуары |  |  |  |
| 1 | ул. Молодёжная, у д. 10 | 20 м3 | муниципальная |
| 2 | ул. Зелёная, у д.2 | 20 м3 | Муниципальная |
| 3 | Производственный пер, у д. 9 | 20 м3 | Муниципальная |
| 4 | ул. Черный речей, у д.1А | 50 м3 | Муниципальная |
| 5 | ул. Сенная, у д. 2 Б (1) | 20 м3 | Муниципальная |
| 6 | ул. Сенная , у д. 2Б (2) | 20 м3 | Муниципальная |
| 7 | ул. Тракторная, у детского сада(1) | 60 м3 | Муниципальная |
| 8 | ул. Тракторная, у детского сада (2) | 60 м3 | Муниципальная |
| 9 | ул. Тракторная, у д. 31 | 25 м3 | муниципальная |
| 10 | ул. Юбилейная, у д. 14 | 50 м3 | Муниципальная |
| 11 | ул. Революции у д. 14 | 50 м3 | Муниципальная |
| 12 | ул. Воронино, на муниципальном кладбище | 30 м3 | Муниципальная |
| 13 | ул. Ольховая, у д. 11 | 25 м3 | Муниципальная |
| 14 | ул. Октября, у д. 26 | 25 м3 | Муниципальная |
| 15 | ул. Хвойная, у д. 5 | 25 м3 | Муниципальная |
| Пожарные водоемы |  |  |  |
| 1 | ул. Строителей, у д. 30/3 | 60 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 2 | ул. Садовая, у д. 2 |  | Муниципальный (без оформления) |
| Места для забора воды из водных объектов |  |  |  |
| 1 | ул. Высоцкого, за д. 26 | Подъезд к реке Чагодоща |  |
| 2 | ул. Флотская у железнодорожного моста | Подъезд к реке Чагода |  |
| 3 | ул. Тупик, у д. 25 | Подъезд к реке Чагода |  |
| 4 | ул. Речная, у д. 20 | Подъезд к реке Чагодоща |  |
| 5 | ул. Набережная, у ГРШП, за домом 50 | Подъезд к реке Чагодоща |  |
| 6 | ул. Высоцкого, у д. 61 | Ручей Шум |  |
| 7 | ул. Тракторная, у д.9 | Ручей Черный |  |
| 8 | Ул. Железнодорожный переулок, у АЗС «Траст-Трейд» | Ручей |  |
| 9 | ул. Центральная, у д. 29В | Ручей Черный |  |
| 10 | ул. Сенная, у д. 56 | Ручей Черный |  |
| 11 | Ул. Южная, у д. 1 | Подъезд к ручью |  |

Сазоновское территориальное управление администрации

Чагодощенского муниципального округа

| № п/п | Адрес места нахождения | Характеристика: объём(м3)/ диаметр (мм) для ПГ | Принадлежность (форма собственности) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарные гидранты |  |  |  |
| 1 | ул. Бульварная, д.60а |  | Муниципальная |
| 2 | ул. Бульварная, д.23 |  | Муниципальная |
| 3 | ул. Бульварная, д.35 |  | Муниципальная |
| 4 | ул. Новая, д.4 |  | Муниципальная |
| 5 | ул. Новая, д.20 |  | Муниципальная |
| 6 | Перекресток ул. Тракторная-Бульварная |  | Муниципальная |
| 7 | Перекресток ул. Хвойная, д. 9 |  | Муниципальная |
| 8 | ул. Советская, д.5а |  | Муниципальная |
| 9 | ул. Советская, д.77 |  | Муниципальная |
| 10 | ул. Советская, д.83 |  | Муниципальная |
| 11 | ул. Гагарина, д.9 |  | Муниципальная |
| 12 | ул. Советская, д. 101 |  | Муниципальная |
| 13 | ул. Хвойная, д.38 |  | Муниципальная |
| 14 | ул. Лесная, д. 54 |  | Муниципальная |
| 15 | ул. Комсомольская, д.9 |  | Муниципальная |
| 16 | ул. Строителей, д. 1а |  | Муниципальная |
| 17 | ул. Советская, д. 71 |  | Муниципальная |
| 18 | ул. Комсомольская, д.13а |  | Муниципальная |
| 19 | ул. Новая, за д.2а |  | Муниципальная |
| 20 | ул. Первомайская, д.17 |  | Муниципальная |
| 21 | ул. Строителей, д.2 |  | Муниципальная |
| 22 | ул. Советская, д.22 |  | Муниципальная |
| 23 | ул. Советская, д.46 |  | Муниципальная |
| 24 | ул. Лесная, д.32 |  | Муниципальная |
| 25 | ул. Лесная, д.44 |  | Муниципальная |
| 26 | ул. Привокзальная, 6а |  | Муниципальная |
| 27 | ул. Бульварная, д. 39а (торговый павильон) |  | Муниципальная |
| 28 | ул. Комсомольская, д. 15 |  | Муниципальная |
| 29 | ул. Лесная, д. 22 |  | Муниципальная |
| Пожарные резервуары |  |  |  |
| 1 | ул. Новая, д.2(территория гаражей) | 150 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 2 | ул. Тракторная, д.17 | 200 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 3 | ул. Хвойная, д.7 | 100 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 4 | перекресток ул. Детская– - ул. Комсомольская | 150 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 5 | ул. Комсомольская, д.11А | 150 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 6 | ул. Комсомольская, за д.21 | 100 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 7 | ул. Привокзальная, д.2 | 100 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 8 | м. Доломит | 150 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 9 | м. Доломит | 150 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 10 | ул. Советская, д.47 | 150 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 11 | ул. Заречная, д.24 | 25 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 12 | ул. Советская, (за магазином Людмила) | 25 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 13 | ул. Авиации, (поворот на ул. Космонавтики) | 25 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 14 | ул. Графская, д. 12 | 25 м3 | Муниципальная |
| Места для забора воды из водных объектов |  |  |  |
| 1 | п. Сазоново, ул. 2 Набережная, (пешеходный мост) | Подъезд к реке Песь | Муниципальный (без оформления) |

Белокрестсткое территориальное управление администрации

Чагодощенского муниципального округа

| № п/п | Адрес места нахождения | Характеристика: объём(м3)/ диаметр (мм) для ПГ | Принадлежность (форма собственности) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарные гидранты |  |  |  |
| 1 | д. Избоищи, ул. Набережная у д.1 | 125 мм | Муниципальный |
| 2 | д. Семово, у д.42 | 125 мм | Муниципальный |
| 3 | п. Борисово, ул. Школьная, д. 36 | 125 мм | Муниципальный |
| 4 | д. Мегрино, ул. Северная, д.6 (ДК) | 125 мм | Муниципальный |
| 5 | с. Покровское, ул. Центральная, у д. 8 | 125 мм | Муниципальный |
| Пожарные резервуары |  |  |  |
| 1 | д. Ерохово, за деревней, рядом с КЗС | 70 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 2 | д. Мегрино, ул. Речная д.2 (у школы) | 100 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 3 | д. Мегрино, к-з «Заря» | 100 м3 | Объектовый, колхоз «Заря» |
| 4 | д. Избоищи, ул. Советская, перед д.19 | 150 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 5 | д. Избоищи, ул. Полевая, 2а (возле ФАП) | 150 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 6 | с. Покровское, ул. Молодёжная, за д. 103 | 140 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| Пожарные водоемы |  |  |  |
| 1 | д. Бортниково, в конце деревни за д. № 57 (80м) | 200 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 2 | д. Залужье, между домами 24 и 26 | 120 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 3 | д. Кабожа, поворот налево у д.13 |  | Муниципальный (без оформления) |
| 4 | д. Малашкино, за д. 16 (80м) | 120 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 5 | д. Анишино, (у торгового центра) | 278 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 6 | д. Лукинское, за д.1 налево у сенника колхоза «Анишино» | 296 м3 | Объектовый, колхоз «Анишино» |
| 7 | д. Лукинское, за д.31 | 600 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 8 | д. Бабушкино, у д. 34 | 198 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 9 | д. Григорьево, у трансформаторной установки, вдоль региональной трассы | 185 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 10 | с. Покровское, ул. Молодёжная, за д. 101 и 100 | 140 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 11 | д Черенское, у д. 5 | 70 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 12 | п. Борисово, ул. Андрюшино, д.1 | 420 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 13 | п. Борисово, ул. Андрюшино, д.23 | 450 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 14 | п. Борисово, ул. Новая, д. 9 | 410 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 15 | п. Борисово, ул. Новая, д. 19 | 460 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 16 | п. Борисово, ул. Октябрьская, д. 22 | 450 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 17 | п. Борисово, ул. Октябрьская, д. 29 | 400 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 18 | п. Борисово, ул. Октябрьская, д. 37 | 400 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 19 | п. Борисово, ул. Зелёная д. 4 | 430 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 20 | п. Борисово, ул. Зелёная д. 24 | 400 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 21 | п. Борисово, ул. Спортивная д. 4 | 470 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 22 | п. Борисово, ул. Школьная д. 31 | 450 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 23 | п. Бараново, около д. 17 | 450 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| 24 | п. Бараново, около д. 26 | 430 м3 | Муниципальный (без оформления) |
| Водонапорные башни |  |  |  |
| 1 | д. Избоищи, ул. Береговая, напротив д.15 | 25 м3 (нет забора воды) | Муниципальный |
| 2 | д. Трухино, за д. 39 | 25 м3 (нет возможности подключения к ПМ) | Муниципальный |
| 3 | п. Борисово, ул. Октябрьская, д. 49 | 25 м3 (нет возможности подключения к ПМ) | Муниципальный |
| Места для забора воды из водных объектов |  |  |  |
| 1 | д. Марьино, у моста напротив ТП | подъезд к реке Ратца |  |
| 2 | д. Семово, за д.25 | подъезд к реке Кабожа |  |
| 3 | д. Бельское, за д. 14 | подъезд к реке Белая |  |
| 4 | с. Покровское, съезд у моста | подъезд к реке Чёрная |  |
| 5 | д. Кочубино, въезд направо | подъезд к реке Чагодоща |  |
| 6 | д. Пустынь, у д.20а (направо) | подъезд к Синичьему озеру |  |
| 7 | д. Залозно, за д.31 (налево) | подъезд к реке Чагодоща |  |
| 8 | д. Залозно, у д. 6 | подъезд к реке Чагодоща |  |
| 9 | д. Серёдка, на въезде в деревню | подъезд к ручью |  |
| 10 | д. Низ, направо перед мостом | подъезд к реке Внина |  |
| 11 | д. Львов Двор, на въезде в деревню | подъезд к реке Внина |  |
| 12 | с. Белые Кресты, ул. Зелёная, д. 4 | подъезд к ручью |  |

Первомайское территориальное управление администрации

Чагодощенского муниципального округа

| № п/п | Адрес места нахождения | Характеристика: объём(м3)/ диаметр (мм) для ПГ | Принадлежность (форма собственности) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожарные резервуары |  |  |  |
| 1 | п. Первомайский, ул. Центральная,28 | 100 м3 |  |
| 2 | д. Анисимово, ул.Школьная,11 (у моста) | 50 м3 |  |
| Пожарные водоемы |  |  |  |
| 1 | п. Смердомский, ул. Юбилейная,1 | 70 м3 (пруд) |  |
| 2 | П. Смердомский, ул Лесная,14в | 25 м3 |  |
| 3 | Д. Заручевье, д.3 | 70 м3 (пруд) |  |
| 4 | Д. Пучнино, д18 | 70 м3 (пруд) |  |
| Водонапорные башни |  |  |  |
| 1 | п. Первомайский, ул. Центральная,28 | 150 м3 |  |
| 2 | п. Смердомский, ул. Физкультурная, д1 | 150 м3 |  |
| Места для забора воды из водных объектов |  |  |  |
| 1 | п. Первомайский, ул. Набережная,11 | подъезд к реке Чагода |  |
| 2 | п. Смердомский, ул. Лесная,2 | подъезд к реке Смердомка |  |
| 3 | п. Смердомский, ул. Набережная,14 | подъезд к реке Чагода |  |

Примечание*

Пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки (ПГ).

Противопожарный резервуар (ПР) – инженерное сооружение ёмкостного типа, предназначенное для хранения воды. Резервуары как правило, могут быть металлические, железобетонные.

Пожарный водоём (ПВ) – водный объект природного или искусственного происхождения, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров, оборудованный информационным указателем и подъездом с площадкой с твёрдым покрытием для установки пожарного автомобиля и забора воды.

Водонапорная башня (ВБ)

Места для забора воды из водных объектов – оборудованные подъезды к водным объектам (рекам, ручьям, озерам) для забора воды пожарным автомобилем.