# П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

## АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

12.12.2024                                                                                    № 2114

О внесении изменений в

постановление администрации

Чагодощенского муниципального

округа от 28.02.2023г. № 263

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водопотреблении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чагодощенского муниципального округа от 28.02.2023г. № 263 «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории Чагодощенского муниципального округа» следующие изменения:

1.1. В п. 2, п. 4 постановления слово «Чагодаводоканал» заменить словом «Универсал»;

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать МУП «Универсал» разработать в соответствии с данным техническим заданием инвестиционную программу и предоставить ее в администрацию Чагодощенского муниципального округа на утверждение.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Чагодощенского муниципального округа                                А.В. Косёнков

Приложение № 1

к постановлению администрации

Чагодощенского муниципального округа

от «12 » декабря 2024 года № 2114

Приложение № 2

к постановлению администрации

Чагодощенского муниципального округа

от « 28» февраля 2023 года № 263

Техническое задание по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Универсал» по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2025-2032 годы

1.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

1.1. Цели:

- повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Чагода;

- стабильная подача питьевой воды нормативного качества потребителям  в соответствии с положениями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению;

- удовлетворение потребностей в водоснабжении и водоотведении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов муниципального образования поселок Чагода;

- улучшение экологической и санитарной обстановки на территории  поселка Чагода;

- обеспечение надёжного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.

1.2. Задачи:

- обеспечить надлежащую бесперебойную работу объекта «Станция водоочистки хозяйственно-питьевого назначения в п.Чагода»

- осуществить мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции водозаборного комплекса;

- осуществить мероприятия по реконструкции существующих очистных сооружений канализации;

- осуществить мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения;

- внедрить мероприятия по энергоресурсосбережению;

- обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающими предприятиями и потребителями коммунальных услуг.

2. Основные требования к инвестиционной программе:

2.1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», и настоящему техническому заданию.

2.2. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2025 по 2032 годы в соответствии с документами территориального планирования, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории  поселка Чагода и Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселка Чагода.

2.3. Приоритеты развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Универсал», предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.

2.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение.Наружные сети и сооружения»,СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и нормами допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные нормы ПДК и требования СП.

3. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Реализация положений инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов.

3.1 Технические и технологические:

снижение аварий и отказов в системе водоснабжения и водоотведения до минимально достижимого уровня;

достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры.

3.2 Социальные:

повышение качественных показателей степени благоустройства жителей  посёлка Чагода.

3.3 Экономические:

снижение неучтенных расходов и потерь воды в системе коммунального водоснабжения;

снижение затрат электроэнергии на подъем, очистку и подачу воды потребителям;

снижение затрат электроэнергии на отведение, очистку и сброс очищенных сточных вод в водные объекты;

увеличение доли очищаемой сточной жидкости на очистных сооружениях канализации, использующих наилучшие доступные технологии очистки сточных вод.

4. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна содержать:

  - Паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

- наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

4.2.  Целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

4.3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

4.4. Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию;

4.5. Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

4.6. Оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемых путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

4.7.  Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

4.8. В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации.

5. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией МУП «Универсал» в срок  до 01.01.2026года.

6. Перечень мероприятий по обеспечению бесперебойной работы  действующих объектов, строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу:

| № п/п | Перечень объектов и месторасположение | Основные технические характеристики |  |  | Срок подклю-чения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр трубопровода | Протяженность, м | Подключа-емая нагрузка (куб. м/час) |  |
| - Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение бесперебойной работы станции водоочистки путём соблюдения сроков выполнения аварийно-восстановительных работ, позволяющих обеспечить население очищенной водой за счёт использования объема воды в резервуарах чистой воды. Формирование, хранение и использование аварийного резерва материально-технических ресурсов для предупреждения аварийных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования станции водоочистки, и ликвидации их последствий |  |  |  | 2023 год |
| 1.2 | Замена участков водопроводной сети в м-не ЛПХ в п.Чагода ул.Молодёжная, ул.Кооперативная, ул.Высоцкого, д. 71, ул.Высоцкого, ул.Центральная, ул.Вокзальная, ул.Инженерная, ул.Трудовая, пер.Центральный, ул.Зелёная, Производственный переулок | 50 мм — 1071 м; 65 мм — 1770 м; 100 мм — 3045 м | 5886 м |  | 2023 год |
| 1.3 | Переподключение к реконструируемой сети объектов капитального строительства |  |  |  | 2023-2024 годы |
| 1.4 | Вывод из эксплуатации водозаборных скважин № 1703, 14-к, 6/84 |  |  |  | 2023-2024 годы |
| 1.5 | Оснащение водозаборных скважин приборами учёта воды |  |  |  | 2024-2025 годы |
| 1.6 | Перекладка водопроводных сетей п.Чагода с закольцовкой ,мкр.Барачный(левая сторона),ул.Заводская-Новая |  |  |  |  |
| 1.7 | Получение технико-коммерческого обоснования строительства станции очистки скважины №1645, мкр.Дачный |  |  |  |  |
| 1.8 | Капитальный ремонт скважин № 1644, № 1645, № 80327 |  |  |  | 2026-2030 годы |
| 1.9 | Перекладка участков водопроводной сети, выполненных из асбесто-цементных труб в мкр.Барачный (ул.Подлесная, Воззвания, Пролетарская), мкр. Дачный (ул. Речная, ул.Средняя) |  |  |  | 2026-2030 годы |
| - Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция БОС-1 со строительством системы доочистки, увеличением пропускной способности, строительство сливной станции для приема сточных вод от не канализованных домовладений, в соответствии с выполненным в 2021-2022 г.г. проектом по реконструкции канализационных очистных сооружений БОС-1 с учетом увеличения производительности до 1400 куб.м/сут |  |  | 1400 м3/сут. | 2024 год |
| 2.2 | Перекладка и строительство канализационных коллекторов на территориях существующей и перспективной застройки |  |  |  | 2025-2030 год |
| 2.3 | Реконструкция существующих напорных коллекторов для подачи сточных вод |  |  |  | 2025-2030 год |
| 2.4 | Строительство канализационных насосных станций (КНС) для перекачки сточных вод и реконструкция существующих КНС |  |  |  | 2025-2030 год |

7.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Показатель | Ед. изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 60 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 |
| 2 | Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды зафиксированных на объектах централизованной системы холодного водос-набжения, возникших в результате аварий, повреж-дений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 50 | 48 | 45 | 40 | 25 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности процесса водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 8,84 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 4 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи-зованные системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения |  |  |  |  | 2025-2030 годы |  |
| 5.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-ной сети в год | Ед./км | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 6 | Показатели энергетической эффективности процесса водоотведения |  |  |  |  |  | 2025-2030 годы |
| 6.1 | Удельный расход элект-рической энергии, потреб-ляемый в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 118,66 | 118,66 | 118,66 | 118,66 | 118,66 |