# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

#### От  20.12.2024 года                                                                                   №_2177

О назначении временной управляющей

организации для управления многоквартирным

домом  по адресу: п.Борисово ул.Спортивная, д.5

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении  изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом Чагодощенского муниципального округа Вологодской области, постановлением Администрации Чагодощенского муниципального округа Вологодской области от 26.09.2024 № 1587 «Об утверждении Перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить временной управляющей организацией МБУ «Управление и содержание территории Чагодощенского муниципального округа» (ИНН 3500007352) для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Вологодская область, Чагодощенский округ, п.Борисово ул.Спортивная, д. 5;

2. Установить плату за содержание жилых помещений в размере 25 рублей 40 копеек  на 1 м2 общей площади, в соответствии с постановлением администрации Чагодощенского муниципального округа от 19.01.2023 года № 61 «Об утверждении Порядка установления размера платы за содержание жилого помещения» в зависимости от степени благоустройства.

3. Утвердить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, с тарификацией цен за отдельно выполненные работы (услуги) в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в сети «Интернет», вступает в силу с момента его опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом Е.М.Власову.

Глава Чагодощенского

муниципального округа                                                                               А.В.Косёнков

Приложение

к постановлению администрации Чагодощенского муниципального округа

от «20» 12. 2024 года № 2177

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме,

п.Борисово ул.Спортивная, д. 5

| № п/п | Наименование работ и услуг | Состав вида услуг (работ) | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Стоимость на 1 кв.м. общей площади рублей в месяц |  |  | Годовая плата в год, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Фундаменты | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год По мере необходимости 2 раза в год По мере необходимости 2 раза в год По мере необходимости |  | 0,59 |  | 6090,22 |
|  |  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами. |  |  |  |  |  |
|  |  | При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Стены | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. | 2 раза в год 2 раза в год |  | 0,24 |  | 2477,38 |
|  |  | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали, и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. |  |  |  |  |  |
|  |  | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | По мере необходимости |  |  |  |  |
| 1.3. | Перекрытия и покрытия | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний. | 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год По мере необходимости |  | 0,20 |  | 2064,48 |
|  |  | Выявление наличии, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Балки (ригели) перекрытий и покрытий | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. | 2 раза в год 2 раза в год По мере необходимости |  | 0,35 |  | 3612,84 |
|  |  | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. |  |  |  |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Лестницы | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. | 2 раза в год 2 раза в год по мере необходимости |  | 0,35 |  | 3612,84 |
|  |  | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами |  |  |  |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ(при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Фасады | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков. | 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год По мере необходимости (1 раз в год) По мере необходимости(1 раз в год) По мере необходимости |  | 0,35 |  | 3612,84 |
|  |  | Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). |  |  |  |  |  |
|  |  | Удаление надписей на фасаде |  |  |  |  |  |
|  |  | Укрепление номерных знаков |  |  |  |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Перегородки, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. | 2 раза в год 2 раза в год По мере необходимости |  | 0,19 |  | 1961,26 |
|  |  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты. |  |  |  |  |  |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Внутренняя отделка полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 1 раз в 2 недели По мере необходимости |  | 0,65 |  | 6709,56 |
|  |  | При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Оконные и дверные заполнения, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 2 раза в год По мере необходимости |  | 0,59 |  | 6090,22 |
|  |  | При выявлении нарушений в отопительный период- незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Крыша | Проверка кровли на отсутствие протечек, в случае выявления протечек – незамедлительное удаление; | 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год (при подготовке к отопительному сезону) 2 раза в год По мере необходимости в зимний период По мере необходимости 4 раза (1 раз в месяц: январь, февраль, март, апрель) 4 раза (1 раз в месяц: январь, февраль, март, апрель) 1 раз в год По мере необходимости |  | 3,90 |  | 40257,36 |
|  |  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенных на крыше; |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах. |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи. |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов. |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей. Окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка кровли, козырьков балконов верхних этажей, лоджий, козырьков над входом в подъезды от мусора и грязи, посторонних предметов. |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка кровли, козырьков балконов верхних этажей, лоджий, козырьков над входом в подъезды от наледи и снега Очистка свесов кровли, козырьков балконов верхних этажей , лоджий, козырьков над входом в подъезды от наледи и снега |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка кровли, козырьков балконов верхних этажей , лоджий, козырьков над входом в подъезды от мусора и грязи, посторонних предметов |  |  |  |  |  |
|  |  | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Иные работы | Антисептирование и антиперирование деревянных конструкций | 1 раз в пять лет |  | 0,12 |  | 1238,69 |
| 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Работы, в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции (проверка исправности канализационных вытяжек, устранение засоров в вентиляционных каналах: снятие вентиляционной решётки, удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов, установка вентиляционной решётки на место) | 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в месяц |  |  | 1,20 | 12386,88 |
|  |  | Прочистка дымовентиляционных каналов Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей системы дымоудаления |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | Постоянно Постоянно По мере необходимости |  |  | 0,06 0,06 0,12 | 619,34 619,34 1238,69 |
|  |  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | постоянно |  |  | 0,12 | 1238,69 |
|  |  |  | Постоянно |  |  | 0,12 | 1238,69 |
|  |  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | По мере необходимости |  |  | 0,04 | 412,9 |
|  |  | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |  |  | 0,02 | 206,45 |
|  |  | Прочистка прифундаментных дренажей, выпусков канализационной сети до первого колодца | 1 раз в год |  |  | 0,04 | 412,9 |
|  |  | Зачеканка стыков канализационных трубопроводов, выравнивание лежаков | 2 раз в год |  |  | 0,04 | 412,9 |
|  |  | Прочистка канализационных лежаков, стояков, устранение засоров при отсутствии возможности установить виновных, устранение течи в системе канализации | по мере необходимости |  |  | 0,04 | 412,9 |
| 2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | 1 раз в год, повторно после проведения ремонтных работ |  |  | 0,69 | 7122,46 |
|  |  | Удаление воздуха из системы отопления, в том числе: ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояках Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в радиаторном блоке | Систематически в отопительный период 1 раз в год при подготовке к ОЗП 1 раз в год при подготовке к ОЗП |  |  |  |  |
|  |  | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год (при подготовке к отопительному сезону) |  |  |  |  |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. | 1 раз в 3 года 2 раза в год осмотр – 1 раз в год, устранение неисправностей – по мере необходимости |  |  | 0,69 | 7122,46 |
|  |  | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. |  |  |  |  |  |
| 3. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Сухая и влажная уборка помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах (тамбуров, лестничных площадок и маршей, холлов, коридоров): |  |  |  | 2,71 | 27973,7 |
|  |  | -подметание (влажное) помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах | Ежедневно |  |  |  |  |
|  |  | -мытье помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |  |  |  |  |
|  |  | -обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | -влажная протирка стен, окрашенных маслянной краской | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | Мытье окон | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | Проведение дератизации и дезинсекции подвальных помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в месяц |  |  | 0,17 | 1754,8 |
| 4. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами благоустройства, иными объектами |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства , иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (придомовая территория), в холодный период года | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка тротуарных дорожек от снега при наличии колейности свыше 5 см | По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости Ежедневно, кроме выходных |  | 2,95 |  | 30451,07 |
|  |  | Очистка тротуаров от снега наносного происхождения |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка территории от наледи и льда |  |  |  |  |  |
|  |  | Посыпка тротуаров песком |  |  |  |  |  |
|  |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд от снега и льда |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | Подметание и уборка придомовой территории | Ежедневно По мере необходимости, не реже 1 раза в неделю 2 раза в месяц 2 раза за сезон 1 раз в год 1 раз в неделю 1 раз в месяц |  | 1,77 |  | 18270,64 |
|  |  | Уборка газонов: от опавших листьев, сучьев и мусора от случайного мусора |  |  |  |  |  |
|  |  | Окашивание придомовой территории |  |  |  |  |  |
|  |  | Стрижка кустов и обрезка веток с использованием автовышки с последующей погрузкой и доставкой к месту утилизации |  |  |  |  |  |
|  |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, уборка отмостков |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка металлической решетки и приямков от мусора |  |  |  |  |  |
| 5. Обеспечение требований пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение требований пожарной безопасности | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов | 2 раза в год |  | 0,12 |  | 1238,69 |
| 6. Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы, обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | Круглосуточно |  | 6,91 |  | 71327,77 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 25,40 |  | 262188,96 |